ПАМЯТКА

по работе с бесконтактным термометром

Процедура измерения:

- Распакуйте прибор.

- Возьмите термометр в руку за рукоятку и направьте его на измеряемую поверхность (согласно инструкции к прибору).

- Нажмите и удерживайте кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. Измерение температуры начнется автоматически. Если экран не отображает величин - замените батарейку.

- Отпустите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. На экране автоматически отобразится индикатор, сообщающий, что измерение произведено и его можно наблюдать на мониторе.

- Термометр выключится автоматически.

- Проводить дезинфекцию (обеззараживание) поверхности бесконтактного термометра в соответствии с инструкцией к прибору.

Примечание: памятка корректируется в соответствии с инструкцией к бесконтактному термометру.